## NICU_ContMed
| Invoer | [6 empty] | Verwacht | [12 empty] | Berekend | [12 empty] | Test Resultaten
No | Gewicht | Medicament | Medicament Hoeveelheid | Oplos Vloeistof | Oplos Hoeveelheid | Infuus Stand | Dosering | Gewicht | Medicament | Medicament Hoeveelheid | Medicament Eenheid | Oplos Vloeistof | Oplos Hoeveelheid | Infuus Stand | Dosering | Dosering Eenheid | Normaal Waarde | Inloop Tijd | Medicament Volume | Oplossing Volume | Gewicht | Medicament | Medicament Hoeveelheid | Medicament Eenheid | Oplos Vloeistof | Oplos Hoeveelheid | Infuus Stand | Dosering | Dosering Eenheid | Normaal Waarde | Inloop Tijd | Medicament Volume | Oplossing Volume | Pass | Gewicht | Medicament | Medicament Hoeveelheid | Medicament Eenheid | Oplos Vloeistof | Oplos Hoeveelheid | Infuus Stand | Dosering | Dosering Eenheid | Normaal Waarde | Inloop Tijd | Medicament Volume | Oplossing Volume | Afspraak Tekst | Etiket Tekst | Bereidings Tekst
1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | 0.5 | adrenaline |  |  |  |  | 0.05 | 0.5 | adrenaline | 0.036 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05 - 0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | adrenaline 0,036 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 adrenaline 0,036 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
3 | 0.5 | alprostadil |  |  |  |  | 10 | 0.5 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 28 | nanog/kg/min | 10 - 200 nanog/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 28 nanog/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 28 nanog/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
4 | 0.5 | amiodarone |  |  |  |  | 5 | 0.5 | amiodarone | 7.5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 10 | microg/kg/min | 5 - 15 microg/kg/min | 24 uren | 0.15 | 11.85 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | amiodarone 7,5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 10 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 amiodarone 7,5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 10 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
5 | 0.5 | bupivacaine 0,125% EPI | [5 empty] | 0.5 | bupivacaine 0,125% | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 2 | ml/kg/dag | 2 ml/kg/dag EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 23 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | bupivacaine 0,125% EPI 1 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 2 ml/kg/dag (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 bupivacaine 0,125% 1 ml in 24 ml NaCl 0,9% (24 ml extra) 1 ml/uur EPIDURAAL = 2 ml/kg/dag Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 1,25 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 1,25 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
6 | 0.5 | clonidine |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | clonidine | 0.003 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25 - 2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.02 | 11.98 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | clonidine 0,003 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 clonidine 0,003 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
7 | 0.5 | dobutamine |  |  |  |  | 1.94 | 0.5 | dobutamine | 1.375 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.9 | microg/kg/min | 2 - 20 microg/kg/min | 24 uren | 0.11 | 11.89 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | dobutamine 1,375 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,9 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 dobutamine 1,375 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 1,9 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
8 | 0.5 | dopamine |  |  |  |  | 1 | 0.5 | dopamine | 0.8 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.1 | microg/kg/min | 1 - 20 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | dopamine 0,8 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,1 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 dopamine 0,8 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 1,1 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
9 | 0.5 | doxapram |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | doxapram | 24 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/uur | 0,5 - 2 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 10.8 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | doxapram 24 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 2 mg/kg/uur (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 doxapram 24 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 2 mg/kg/uur Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald 2,4 ml doxapram 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul aan met 21,6 ml glucose ……% tot 24 ml in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
10 | 0.5 | epoprostenol |  |  |  |  | 5 | 0.5 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 0.5 | 83 | nanog/kg/min | 5 - 40 nanog/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | epoprostenol 0,06 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 83 nanog/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 epoprostenol 0,06 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 83 nanog/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
11 | 0.5 | esmolol |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | esmolol | 72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/min | 0,1 - 1 mg/kg/min | 24 uren | 7.2 | 4.8 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | esmolol 72 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 esmolol 72 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
12 | 0.5 | furosemide |  |  |  |  | 1 | 0.5 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2.4 | mg/kg/dag | 1 - 4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2,4 mg/kg/dag (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 2,4 mg/kg/dag Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
13 | 0.5 | insuline |  |  |  |  | 0.01 | 0.5 | insuline | 0.12 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01 - 0,1 IE/kg/uur | 24 uren | 0.12 | 11.88 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | insuline 0,12 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 insuline 0,12 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur Exp: 16-10-19 22:00 KT | Zie Iprova documenten: PP5231174_Insuline Novorapid iv in NaCl 0,9% NICU
14 | 0.5 | isoprenaline |  |  |  |  | 0.01 | 0.5 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.014 | microg/kg/min | 0,01 - 1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,014 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,014 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
15 | 0.5 | labetalol |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | labetalol | 3 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25 - 3 mg/kg/uur | 24 uren | 0.6 | 11.4 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | labetalol 3 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 labetalol 3 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
16 | 0.5 | lidocaine |  |  |  |  | 5 | 0.5 | lidocaine | 60 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5 - 7 mg/kg/uur | 24 uren | 3 | 45 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | lidocaine 60 mg in 48 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 lidocaine 60 mg in 48 ml glucose 10% 2 ml/uur = 5 mg/kg/uur Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
17 | 0.5 | midazolam |  |  |  |  | 0.05 | 0.5 | midazolam | 0.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05 - 0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.12 | 11.88 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | midazolam 0,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 midazolam 0,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
18 | 0.5 | milrinone |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | milrinone | 0.18 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25 - 0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.18 | 11.82 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | milrinone 0,18 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 milrinone 0,18 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
19 | 0.5 | morfine |  |  |  |  | 0.12 | 0.5 | morfine | 0.06 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.12 | mg/kg/dag | 0,125 - 0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.06 | 11.94 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | morfine 0,06 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,12 mg/kg/dag (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 morfine 0,06 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,12 mg/kg/dag Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
20 | 0.5 | nicardipine |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | nicardipine | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 - 2 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | nicardipine 0,36 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,5 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 nicardipine 0,36 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,5 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
21 | 0.5 | nitroprusside |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | nitroprusside | 0.25 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5 - 8 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | nitroprusside 0,25 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 nitroprusside 0,25 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 25 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
22 | 0.5 | noradrenaline |  |  |  |  | 0.05 | 0.5 | noradrenaline | 0.04 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.056 | microg/kg/min | 0,05 - 2 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | noradrenaline 0,04 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,056 microg/kg/min (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 noradrenaline 0,04 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,056 microg/kg/min Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
23 | 0.5 | rocuronium |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 | rocuronium | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3 - 2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.36 | 11.64 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | rocuronium 3,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 rocuronium 3,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
24 | 0.5 | sufenta 0,5 mcg/ml bupivac 0,125% EPI | [5 empty] | 0.5 | sufenta 0,5 mcg/ml bupivac 0,125% | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 2 | ml/kg/dag | 2 ml/kg/dag EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 23 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | sufenta 0,5 mcg/ml bupivac 0,125% EPI 1 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 2 ml/kg/dag (in 24 uren) | 15-10-2019 Unit 2-9 Test Test 123456 sufenta 0,5 mcg/ml bupivac 0,125% 1 ml in 24 ml NaCl 0,9% (24 ml extra) 1 ml/uur EPIDURAAL = 2 ml/kg/dag Exp: 16-10-19 22:00 KT | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D LINE CLEARANCE UITGEVOERD? JA/NEE • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 1,25 mg/ml + sufentanil 0,5 µg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine 1,25 mg/ml + sufentanil 0,5 µg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
Total | [33 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## RevisieLog
datum | versie | gebruiker | kolom | rijen | verandering
2019-10-15 | v0.60-beta | cwb | normaal waarde | alle | normaal waarde met spatie voor en na streepje tussen min en max
2019-10-15 | v0.60-beta | cwb | normaal waarde | alle | eenheid conform dosering eenheid (nanogram -> nanog)