# Update AfsprakenProgramma 2017 0.20.31

29-11-2017		0.20.30-beta		Ped TPN totalen berekening bug fiks verkeerde totaal berekening

29-11-2017		0.20.29-beta		Ped Cont Med fiks missend commentaar

29-11-2017		0.20.28-beta		Neo Infuusbrief fiks verwijderen zijlijn Extra leegmaken

Extra uit

Extra aan

29-11-2017		0.20.27-beta		Neo Infuusbrief fiks waarschuwing voor te weinig volume voor TPN

29-11-2017		0.20.26-beta		Neo Infuusbrief neemt TPN advies niet meer automatisch over

29-11-2017		0.20.25-beta		Neo Cont Med bereiding, aanpassing van epiduraal etiketten

29-11-2017		0.20.24-beta		Neo Infuusbrief blokkade van printen vanuit Infuusbrief Actueel

29-11-2017		0.20.23-beta		Fiks verkeerde vochtbalans berekening bij invoeren van SST2

27-11-2017		0.20.22-beta		Fiks epiduraal tekst missende sterkte voor Neo Cont Med